呼伦贝尔学院  微生物学实验教案                                             生物科学专业用

微生物学实验教案(1)

	第2周教学内容：实验一 显微镜油镜的使用，微生物的形态学观察  
授课班级：2012生物科学        本实验课时：2     学生组数：2

	授课时间：
2014年9月8、9日  节次：5-6节
	教学目标：了解普通光学显微镜油镜的原理；熟练掌握普通光学显微镜油镜的使用和保养方法；掌握各种微生物的主要形态特征。
	1.本周教学学生课下学习量：2课时

	课时目标：学会油镜的使用与保养；会观察与绘图
	备注：

	教学重点：油镜的使用；微生物的形态学观察 

教学难点：微生物绘图
	

	技能训练目标：微生物绘图的基本技法；显微镜油镜的使用。
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 老师讲解实验原理、注意事项（P26）等

5. 学生开始实验、老师巡回指导
6. 检查学生实验数据、实验记录
7. 打扫卫生

教学方法：
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
教学时间进程等。
	

	教学参考资料推荐：
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；预习实验二，并完成预习报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：

光学显微镜油镜的原理、识别、使用和保养；观察微生物装片；绘图；
	


	基本内容
	备注

	一、实验目的和要求

（一）知识要求

（二）技能要求

二、实验材料和用具

细菌三型、放线菌、真菌的染色装片，香柏油、二甲苯，显微镜、擦镜纸。

三、操作步骤
（一）观察前的准备

1. 将显微镜置于平稳的实验台上，镜座距离实验台边沿约4厘米。坐正，练习用双（左）眼观察。

2. 调节光源：将低倍镜转到工作位置，将光圈完全打开，聚光器升至与载物台相距约一微米左右。转动反光镜采集光源，光线较强的天然光源宜用平面镜，光线较弱的天然光源或人工光源宜用凹面镜，对光至视野内均匀明亮为止。观察染色装片时，光线宜强；观察未染色装片时，光线不宜太强。

（二）低倍镜观察染色装片

首先上升镜筒，将细菌三型染色装片置于载物台上，用标本夹夹住，将观察位置移至物镜正下方，物镜降至距离装片0.5厘米处，适当缩小光圈然后两眼从目镜观察，转动粗调节器使物镜逐渐上升（或使镜台下降）至发现物象时，改用细调节器调节到物象清楚为止。移动装片，把合适的观察部位移至视野中心。

（三）高倍镜观察

眼睛离开目镜从侧面观察，旋转转换器，将高倍镜转至正下方，注意避免镜头与玻片相撞。再由目镜观察，仔细调节光圈，使光线的明亮度适宜。用细调节器校正焦距使物象清晰为止。将最适宜观察部位移至视野中心，绘图。不要移动装片位置，准备用油镜观察。

（四）油镜观察

    1. 提起镜筒约2厘米，将油镜转至正下方。在玻片标本的镜检部位（镜头的正下方）滴一滴香柏油。

    2. 从侧面注视，小心慢慢降下镜筒，使油镜浸在油中至油圈不扩散为止，镜头几乎与玻片接触，但不可压及装片，以免压碎玻片，损坏镜头。

    3. 将光圈调亮，左眼从目镜观察，用粗调节器将镜筒徐徐上升（切忌反放向旋转），当视野中出现物象时，改用细调节器调节到物象清楚为止。如因镜头下降未到位或镜头上升太快未找到物象，必须再从侧面观察，将油镜降下，重复操作直至物象看清为止。仔细观察并绘图。

    4. 再次观察 提起镜筒，换上放线菌染色装片，依次用低倍镜、高倍镜和油镜观察，绘图。重复观察时可比第一次少加香柏油。

（五）镜检完毕后的工作
1. 提起镜筒，或降下载物台
2. 移开物镜镜头                                                                                                                                                                   
3. 取出装片
4. 清洁油镜：油镜使用完毕后，须用擦镜纸擦去镜头上的香柏油，再用擦镜纸沾少许二甲苯擦掉残留的香柏油，最后再用干净的擦镜纸擦干残留的二甲苯。
5. 擦净显微镜，将各部分还原。将物镜呈“八”字形降下，不可使其正对聚光器，同时降下聚光器，转动反光镜使其镜面垂直于镜座。最后套上镜罩，对号放入镜箱中，置阴凉干燥处存放。

    四、注意事项

    1. 使用油镜必须按先用低倍镜和高倍镜观察，再用油镜观察的程序操作。

    2. 下降镜头时，一定要从侧面注视，切忌用眼睛对着目镜，边观察边下降镜头的错误操作，以免压碎玻片而损坏镜头。

    3. 使用二甲苯擦镜头时，注意二甲苯不能过多，以防溶解固定透镜的树脂。

    4. 注意保持显微镜的洁净，对金属部分要用软布擦拭，擦镜头必须用擦镜纸，切勿用手或用普通布、纸等，以免损坏镜头。

    五、演示

    如何使用油镜观察染色装片的要点，如滴油、下降镜头、调焦、擦拭镜头等

    六、实验报告

    分别绘出在高倍镜和油镜下观察到的枯草芽孢杆菌及金黄色葡萄球菌的形态，注明物镜放大倍数和总放大率

    七、问题和思考

    1. 用油镜便于观察细菌的依据是什么？

    2. 使用油镜应特别注意哪些问题？

3. 当物镜从低倍镜转换到高倍镜和油镜时，对照明度有何要求？应如何调节？

	


微生物学实验教案 (2)

	第3周教学内容：实验二 培养基的配制、分装和灭菌  
授课班级：2012生物科学        本实验课时：4     学生组数：2

	授课时间：
9月15、16日

节次：5-8节
	教学目标：明确培养基的配制原理；掌握几种培养基成分、状态、用途；熟练掌握高压蒸汽灭菌和干热灭菌法的原理及应用。
	1.本周教学学生课下学习量：2课时

	课时目标：学会制备培养基；学会高压蒸汽灭菌技术；
	备注：

	教学重点：培养基制备的一般程序；高压锅的使用 

教学难点：高压蒸汽灭菌技术
	

	技能训练目标：培养基的配制一般方法和步骤；高压蒸汽灭菌技术。
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 老师讲解实验原理、注意事项（P82、92）等

5. 学生开始实验、老师巡回指导
6. 检查学生实验数据、实验记录
7. 打扫卫生

教学方法：
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
教学时间进程等。
	

	教学参考资料推荐：
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；预习实验三，并完成预习报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：

培养基的配制原理；制备的一般程序；高压蒸汽灭菌技术；培养基成型；
	


	基本内容
	备注

	实验二  培养基的配制、分装和灭菌
一、实验目的和要求

（一） 知识要求

（二） 技能要求

    二、实验材料和用具

化学试剂：牛肉膏、蛋白胨、琼脂、可溶性淀粉、葡萄糖、孟加拉红、链霉素、1mol/l NaOH、1mol/l HCl、KNO3、NaCl 、K2HPO4*3H2O、MgSO4*7H2O、 FeSO4*7H2O。

试管、三角瓶、烧杯、量筒、玻璃棒、天平、牛角匙、pH试纸、棉花、牛皮纸、记号笔、线绳、纱布。

主要仪器设备：高压蒸汽灭菌锅、干热灭菌器、电子天平。
    三、操作步骤

    （一）牛肉膏蛋白胨培养基的配制

    牛肉膏蛋白胨培养基是一种应用最广泛和最普遍的细菌基础培养基。其配方如下：牛肉膏3g，蛋白胨10g，NaCl5g，琼脂15~20g，水1000ml，pH7.4~7.6

    1. 称药品  按实际用量计算后，按配方称取各种药品放入大烧杯中。牛肉膏可放在小烧杯或表面皿中称量，用热水溶解后倒入大烧杯，牛肉膏极易吸潮，故称量时要迅速。

    2. 加热溶解  在烧杯中加入少于所需要的水量，然后放在石棉网上，小火加热，并用玻棒搅拌，待药品完全溶解后再补充水分至所需量。若配制固体培养基，则将称好的琼脂放入已溶解的药品中，再加热融化，此过程中，需不断搅拌，以防琼脂糊底或溢出，最后补足所失水分。

    3. 调pH  检测培养基的pH，若偏酸，可滴加1mol/l NaOH，边加边搅拌，并随时用pH试纸检测，直至达到所需pH范围。若偏碱，则用1mol/l HCl进行调节。PH的调节通常放在加琼脂之前。应注意pH值不可调过头，以免调回影响培养基内各离子的浓度

    4. 过滤 液体培养基可用滤纸过滤，固体培养基可用4层纱布趁热过滤，以利结果的观察。但是供一般使用的培养基，这步可以省略。

    5. 分装 按实验要求，可将配制的培养基分装入试管或三角瓶内。分装时可用三角漏斗以免使培养基沾在管口或瓶口上而造成污染。分装量：固体培养基约为试管高度的1/5，灭菌后制成斜面。分装入三角瓶内以不超过其容积的一半为宜。半固体培养基以试管高度的1/3为宜，灭菌后垂直待凝。

    6. 加棉塞 试管口和三角瓶口塞上用普通棉花（非脱脂棉）制作的棉塞，棉塞制作方法如图1—1。棉塞的形状、大小和松紧度要合适，四周紧贴管壁，不留缝隙，才能起到防止杂菌侵入和有利通气的作用。要使棉塞总长约3/5塞入试管口或瓶口内，以防棉塞脱落。有些微生物需要更好的通气，则可用8层纱布制成通气塞。有时也可用试管帽或塑料塞代替棉塞。

    7. 包扎 加塞后，将三角瓶的棉塞外包一层牛皮纸或双层纸，以防灭菌时冷凝水沾湿棉塞。若培养基分装于试管中，则应先把试管扎成捆后，再于棉塞外包一层牛皮纸。然后用记号笔注明培养基名称、组别、日期。

    8. 灭菌 将上述培养基于121.3℃湿热灭菌20min。如因特殊情况不能及时灭菌，则应放入冰箱内暂存。

    9. 摆斜面  灭菌后，如制斜面，则需趁热将试管口端搁在一根长木条上，并调整斜面，使斜面的长度不超过试管总长的1/2。

    10. 无菌检查  将灭菌的培养基放入37℃温箱中培养24~48h，无菌生长即可使用。或储存于冰箱或清洁的橱内，备用。

    （二）高氏一号培养基的配制（选做）
    高氏一号培养基是用于分离和培养放线菌的合成培养基。其配方如下：

    可溶性淀粉20g，KNO3 1g、NaCl 0.5g 、K2HPO4*3H2O 0.5g、MgSO4*7H2O0.5g、 FeSO4*7H2O 0.01g，琼脂15~20g,水1000ml，pH7.4~7.6。

    1. 称量和溶解  先计算后称量，按用量先称取可溶性淀粉，放入小烧杯中，并用少量冷水将其调成糊状，再加入至少于所需水量的沸水中，继续加热，边加热边搅拌，至其完全溶解。再加入其他成分依次溶解。对微量成分FeSO4*7H2O可先配制成高浓度的储备液再加入，方法是先在100ml中加入1g的FeSO4*7H2O，配成浓度为0.01g/ml的储备液，再在1000ml培养基中加入以上储备液1ml即可。待所有药品完全溶解后，补充水分到所需的总体积。如要配制固体培养基，其琼脂溶解过程同牛肉膏蛋白胨培养基配制。

    2. pH调节、分装、包扎、灭菌及无菌检查同牛肉膏蛋白胨培养基的配制

    （三）马丁氏培养基的配制（选做）
    马丁氏培养基是用于分离真菌的选择培养基。其配方如下：

    K2HPO41g、MgSO4*7H2O0.5g，蛋白胨5g，琼脂15~20g，水1000ml，自然pH。

    1. 称量和溶解 先计算后称量，按用量先称取各成分，并将其溶解在少于所需量的水中。待各成分完全溶解后，补充水分到所需体积。再将孟加拉红配成1%的水溶液，在1000ml培养液中加入以上孟加拉红溶液3.3ml，混匀后，加入琼脂加热融化，方法同牛肉膏蛋白胨培养基配制。

    2. pH调节、分装、包扎、灭菌及无菌检查同牛肉膏蛋白胨培养基的配制

    3. 链霉素的加入  链霉素受热容易分解，所以临用时，将培养基融化后待温度降低至45℃左右时才能加入。可先将链霉素配成1%的溶液（配好的链霉素溶液保存于零下20℃），在100ml培养基中加1%链霉素0.3ml，使每毫升培养基中含链霉素30μg。

    （四）高压蒸汽灭菌法

    高压蒸汽灭菌法适用于培养基、无菌水、工作服等物品的灭菌。

    1. 加水  将高压蒸汽灭菌锅内桶取出,外桶内加水与三角架平。

    2. 装料  装待灭菌物品,瓶塞不要紧靠桶壁,防冷凝水湿棉塞。

    3. 加盖  将排气软管插入内桶排气槽内,对齐螺口,同时拧紧。并打开排气阀。

    4. 排气  排出的气流很强时,表明锅内空气已排尽(约5分钟) 。(开关.压力控制旋钮)

    5. 升压  锅内空气排尽时, 关闭排气阀,开始升压。

    6. 保压 压力表达所需压力时,控制热源,开始计时并维持压力,本实验用 121 ℃ (98kPa. 1.05kg/cm2), 20min灭菌。

    7. 降压  达所需(20min)时间，关闭热源,自然降压0, 打开排气阀，放净余气，开盖取物放净余水。

    8. 无菌检查  将灭菌的培养基放入37℃温箱中培养24~48h，无菌生长即可使用。

    （五）干热灭菌法

    干热灭菌法适用于玻璃器皿，如试管、培养皿、三角瓶等物品的灭菌。

    1. 装入待灭菌物品  预先用纸或金属盒筒装好待灭菌物品,放入电热烘箱内。  

    2、升温  关门通电，旋动恒温调节器至所需温度(本实验所需温度 160℃-170℃)，烘箱红灯亮示加 热，绿灯亮示停止加温。

    3. 恒温  维持 2h。

    4. 降温  断电自然降温。 

    5. 取出灭菌物品  温降至70℃以下时开门取物。
    四、注意事项

称药品用的牛角匙不能混用；称完药品应及时盖紧瓶盖。调pH时要小心操作，避免回调。不同培养基各有配制特点，要注意具体操作。

    五、演示

    1. 培养基的分装方法

    2. 试管斜面的搁置方法

    六、实验报告

    记录本实验配制培养基的名称、数量，并图解说明其配制过程，指明要点。

    七、问题与思考

    1. 配制培养基有哪几个步骤？在操作过程中应注意些什么问题？为什么？

    2. 培养基配制完成后，为什么必须立即灭菌？若不能及时灭菌应如何处理？已灭菌的培养基如何进行无菌检查？

3. 试设计实验对饮料进行无菌检查


	


微生物学实验教案（3）

	第4周教学内容：实验三 环境中微生物的检测和菌落的识别  
授课班级：2012生物科学        本实验课时：3     学生组数：2

	授课时间：
9月22、23日

节次：5-7节
	教学目标：了解周围环境中微生物的分布概况；懂得无菌操作在微生物学实验中的重要性；掌握环境中不同样本的接种方法；会识别不同种类微生物的菌落。
	1.本周教学学生课下学习量：2课时

	课时目标：学会环境中不同样本的接种方法；；学会菌落的识别特征描述；
	备注：

	教学重点：环境中不同样本的接种方法；
教学难点：菌落的识别与描述；
	

	技能训练目标：环境样本采集的方法与接种方法；菌落的识别技能。
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 老师讲解实验原理、注意事项（P82、92）等

5. 学生开始实验、老师巡回指导
6. 检查学生实验数据、实验记录
7. 打扫卫生

教学方法：
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
教学时间进程等。
	

	教学参考资料推荐：
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；预习实验四，并完成预习报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：

环境中不同样本的采集与接种；培养；菌落的识别与特征描述；
	


	基本内容
	备注

	实验三  环境中微生物的检测和菌落的识别
一、实验目的和要求

（一）知识要求

（二）技能要求

    二、实验原理
    平板培养基含有细菌生长所需要的营养成分，当取自不同来源的样品接种于培养基上，在适宜温度下培养1~2d内每一菌体即能通过很多次细胞分裂而进行繁殖，形成一个可见的细胞群体集落，称为菌落。

    每一种细菌所形成的菌落都有它自己的特点，例如菌落的大小，表面干燥或湿润、隆起或扁平、粗糙或光滑，边缘整齐或不整齐，菌落透明或半透明或不透明，颜色以及质地疏松或紧密等。因此，可通过平板培养来检查环境中细菌的数量和类型。

    三、实验材料和用具 
        培养基：牛肉膏蛋白胨琼脂平板 

        用具：采土铲、恒温培养箱、无菌水、灭菌棉签(装在试管内)、接种环、试管架、酒精灯、记号笔，废物缸等。

    四、操作步骤 
    l．写标签

用记号笔将器皿做上记号，写上班级、姓名、日期，样品来源，字写在皿底的一边，此时，切勿打开皿盖，以免染菌，影响实验结果。培养皿的记号一般写在皿底上。如果写在皿盖上，同时观察两个以上培养皿的结果，打开皿盖时，容易混淆。

    2．实验室细菌检查

    (1) 空气  左手打开平板的皿盖，右手持皿底，迎向空间，推动三次，然后将皿底放于实验台桌面上，在空气中暴露1小时（此时，可进行下列实验），连同其它实验完成后的平板一起倒置（为防止培养过程中蒸发皿盖上的水珠滴落在培养基上，造成菌落相混），于37℃温箱内培养。

(2)实验台和门的旋钮  用记号笔在皿底划一直线，将培养皿分成两等份，分别做好标记，在酒精灯旁取出灭菌棉签，将棉签在无菌水中蘸湿，在瓶壁上挤压一下以除去过多的水分，分别在实验台面或门旋钮上擦拭约2cm2的范围，然后分别在对应平板位置划线，盖上皿盖。

    3．人体微生物的检查

    （1）手指（洗手前与洗手后）  同理培养皿分成两等份，分别标明洗手前与洗手后，打开皿盖，将未洗过的手指在琼脂平板的表面，轻轻地来回划线，盖上皿盖。用肥皂将手清洗干净，再在琼脂平板的表面轻轻来回划线，盖上皿盖。

    （2）头发   左手打开一个带有标记的平板皿盖，右手抖动头发数次，使头发上可能附着的细菌落在培养基上，盖上皿盖。

    （3）咳嗽  左手打开另一带有标记的平板皿盖，右手持皿底，置于口前6~8cm处，用力咳嗽，必须使口腔中发出的气流和飞沫，溅落在培养基上，盖上皿盖。

（4）鼻腔  将灭菌棉签在无菌水中湿润后在鼻腔内流动数次，在琼脂平板的表面轻轻来回划线，盖上皿盖。
4. 土壤中微生物的检查

用滤纸片法检查
    5．将所有的琼脂平板放在37℃培养箱，倒置培养1~2天观察。 

    6．记录结果 

   （1）菌落计数；观察并计数划线区域上长出的菌落。如果菌落密集，可将区域分成4个扇形小区，计数菌落数，最后汇总所有小区的菌落数。 

    （2）菌落形态观察：注意选取单个菌落，进行目测观察，描述菌落特征： 

    ① 大小：大、中、小、针尖状，可用米尺测量菌落的直径（mm） 

       ② 颜色：黄、浅黄、乳白、灰白、红、粉红等。 

       ③ 干湿：干燥、湿润、粘稠。 

       ④ 质地：蜡状、液滴状、皱折。 

       ⑤ 形态：圆形，不规则。 

       ⑥ 表面：扁平、隆起、凹、凸、突跻状。 

       ⑦ 透明：透明、半透明、不透明。 

       ⑧ 边缘：整齐、不整齐、缺刻、裂叶、不定形。 

五、实验报告 
1．按下表所列各项将实验结果填入： 

2. 与其他同学所做的结果进行比较
七、问题和思考
1. 比较各种来源的样品，哪一种样品的平板菌落数与菌落类型最多？
2. 人多的实验室与无菌室(或无人走动的实验室)相比，平板上的菌落数与菌落类型有什么区别？你能解释一下造成这种区别的原因吗？
3. 洗手前后的手指平板，菌落数有无区别？

4. 通过本次实验，在防止培养物的污染与防止细菌的扩散方面，你学到些什么？有什么体会。


	


微生物学实验教案 (4)

	第4周教学内容：实验四 细菌的涂片的制作、染色与观察 
授课班级：2012生物科学        本实验课时：4     学生组数：2

	授课时间：
9月29、30日

节次：5-8节
	教学目标： 掌握简单染色法与革兰氏染色法的基本原理；掌握简单染色法与革兰氏染色法的操作步骤及注意事项。
	1.本周教学学生课下学习量：2课时

	课时目标：熟练简单染色法与革兰氏染色法的操作步骤
	备注：

	教学重点：革兰氏染色法的原理；简单染色法与革兰氏染色法的操作步骤
教学难点：革兰氏染色法的操作步骤；
	

	技能训练目标：简单染色法；革兰氏染色法；
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 老师讲解实验原理、注意事项（P29、31）等

5. 学生开始实验、老师巡回指导
6. 检查学生实验数据、实验记录
7. 打扫卫生

教学方法：
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
教学时间进程等。
	

	教学参考资料推荐：
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；预习实验五，并完成预习报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：

细菌涂片；单染色技术；革兰氏染色技术；镜检的方法。
	


	基本内容
	备注

	实验四 细菌的涂片的制作、染色与观察 

一、实验目的和要求

（一）知识要求

（二）技能要求

二、实验材料和用具

金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、大肠杆菌(E．coli)菌液，待测菌菌液1～2种。美兰染色液、革兰氏染色液(草酸铵结晶紫染液、卢戈氏碘液、95％乙醇、沙黄（石炭酸复红）液等)、香柏油、二甲苯、显微镜、擦镜纸、接种环、酒精灯、载玻片、吸水纸、试管、小滴管等。普通光学显微镜。

三、操作步骤

（一）细菌涂片的制备
1．涂片  用无菌操作方法从试管中沽取菌液一环，用接种环在洁净无脂的载玻片上做一薄而均匀、直径约lcm的菌膜。涂菌后将接种环火焰灭菌

2．干燥  于空气中自然干燥。亦可把玻片置于火焰上部略加温加速干燥(温度不宜过高)。

3．固定  目的是杀死细菌并使细菌粘附在玻片上，便于染料着色，常用加热法，即将细菌涂片膜向上，通过火焰3次，以热而不烫为宜，防止菌体烧焦、变形。此制片可用于染色。

（二）美兰染色

    1．染色  于制片上滴加美兰染液，染2~3min； 

    2．水洗  用水洗去剩余染料；

    3．用滤纸吸干，油镜镜检。

结果：细菌被染成蓝色。

（三）革兰氏染色法

1．初染  于制片上滴加草酸铵结晶紫染液，染1min后，用水洗去剩余染料。

2．媒染  滴加卢戈氏碘液，1min后水洗。

3．脱色  滴加95％乙醇脱色，摇动玻片至紫色不再为乙醇脱退为止（根据涂片之厚度需30s至1min），水洗。

4．复染  滴加石炭酸复红液复染1min，水洗。

5．用滤纸吸干，油镜镜检。

结果：革兰氏阳性菌染成蓝紫色，革兰氏阴性菌染成淡红色。

四、注意事项
1．涂片务求均匀，切忌过厚。

    2．在染色过程中，不可使染液干涸。

    3．老龄菌因体内核酸减少，会使阳性菌被染成阴性菌，故不能选用。

五、演示
制片方法及染色过程。

六、实验报告

    （一）绘图

     1．大肠杆菌与金黄色葡萄球菌美兰染色视野图。

     2．大肠杆菌与金黄色葡萄球菌革兰氏染色视野图。

    （二）记录美兰染色法和革兰氏染色法步骤，并进行结果分析。

七、问题和思考

    1．涂片后为什么要进行固定？固定时应注意什么？
试分析美兰染色法和革兰氏染色法在细菌分类中的意义。


	


微生物学实验教案(5)
	第6周教学内容：实验五 细菌分离培养技术与培养特征的观察 
授课班级：2012生物科学        本实验课时：3     学生组数：2

	授课时间：
10月        日  

节次：5-7节
	教学目标： 掌握平板划线法分离纯化微生物的原理与方法；学会斜面移植和肉汤增菌方法；学会培养特征观察与描述；
	1.本周教学学生课下学习量：2课时

	课时目标：学生学会平板划线法分离纯化技术；学会斜面移植和肉汤增菌技术；学会培养特征观察与描述；
	备注：

	教学重点：平板划线法分离纯化方法；斜面移植和肉汤增菌方法；培养特征观察与描述；
教学难点：平板划线法分离纯化方法；
	

	技能训练目标：平板划线法分离技术；斜面移植技术；肉汤增菌技术；
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 教师讲解与示教：实验原理、方法、技术与注意事项等

5. 学生开始实验、教师巡回指导
6. 检查学生实验完成情况等

7. 实验结果观察与记录，完成实验报告
8. 打扫卫生

教学方法：讲授与示教、探究法
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
	

	教学参考资料推荐：《微生物学实验》第三版，沈萍主编
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；预习实验六，并完成预习报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：
	


	基本内容
	备注

	实验五  细菌分离培养技术与培养特征的观察
一、实验目的和要求

（一）知识要求

（二）技能要求

二、实验材料 琼脂平板、琼脂斜面、肉汤、细菌培养物等
三、操作步骤

（一）细菌分离培养技术

 1. 琼脂平板分离法 

（1）平板划线分离法 

菌种被其他杂菌污染时或混合菌悬液常用平板划线法进行纯种分离，此法是借助将蘸有混合菌悬液的接种环在平板表面多方向连续划线，使混杂的微生物细胞在平板表面分散，经培养得到分散的由单个微生物细胞繁殖而成的菌落，从而达到纯化目的。 但划线分离的培养基必须事先倾倒好，需充分冷凝待平板稍干后才可使用；为便于划线，一般培养基不宜太薄，每皿约倾倒20 ml培养基，培养基应厚薄均匀，平板表面光滑。划线分离主要有连续划线法（图5-1）和分区划线法（图5-2）两种。划线法示意图见图5-3。

( 连续划线法[image: image5.png]


[image: image6.wmf] 

  

以无菌操作用接种环直接取平板上待分离纯化的菌落。将菌种点种在平板边缘一处，取出接种环，烧去多余菌体。将接种环再次通过稍打开皿盖的缝隙伸入平板，在平板边缘空白处接触一下使接种环冷却，然后从接种细菌的部位在平板上自左向右轻轻划线，划线时平板面与接种环面成30～40度角，以手腕力量在平板表面轻巧滑动划线，接种环不要嵌入培养基内划破培养基，线条要平行密集，充分利用平板表面积，注意勿使前后两条线重叠。划线完毕，关上皿盖。灼烧接种环，待冷却后放置接种架上。培 养皿倒置于适宜的恒温箱内培养。培养后在划线平板上观察沿划线处长出的菌落形态，涂片镜检为纯种后再接种斜面。

( 分区划线法（四分区划线法）

取菌、接种、培养方法与“连续划线法”相似。分区划线法划线分离时平板分4个区，故又称四分区划线法。其中第4区是单菌落的主要分布区，故其划线面积应最大。为防止第4区内划线与1、2、3区线条相接触，应使4区线条与1区线条相平行，这样区与区间线条夹角最好保持120度左右。先将接种环蘸取少量菌在平板上1区划3-5条平行线，取出接种环，左手关上皿盖，将平板转动60～70度。灼烧接种环，待在平板边缘上冷却后，再按以上方法以1区划线的菌体为菌源，由1区向2区作第2次平行划线。第2次划线完毕，同时再把平皿转动约60～70度，同样依次在3、4区划线。划线完毕，灼烧接种环，关上皿盖，倒置于37℃恒温箱中培养24h后，在划线区观察单菌落。

（2）倾注平皿分离法 

被检材料若含有两种或两种以上细菌时,可借助溶化的琼脂将细菌稀释，待琼脂冷凝后,分散的细菌就被固定在原地形成菌落.这样也能达到分得纯种的目的。根据材料中存在菌数的多少，倾注平皿前可将被检材料不稀释或用生理盐水作适当稀释。其具体方法如下：

取三支预先准备的普通琼脂培养基试管，水浴加热融化，冷至约50℃，用火焰灭菌接种环钓取待分离物接种至第一管内，充分摇匀后，自第一管取一接种环内容物至第二管，以同样方法自第二管移种至第三管。然后分别倾注一个已灭菌的平皿，凝固后倒转置于37℃温箱内培养24h。结果多数细菌在琼脂内生长成菌落，仅少数菌落出现在表面，通常第一个平板内的菌落数较多而密集，第二、三个平板则逐渐减少，可见单个菌落。

2. 肉汤增菌技术

土壤悬液的制备与接种    

3. 斜面移植技术

（1）斜面移植到斜面

（2）平板移植到斜面

4. 培养

恒温培养箱培养：37℃，18~24h
（二）细菌在培养基上的生长表现与观察、分析
1. 细菌在琼脂平板上的生长表现  

细菌于固体培养基表面生长繁殖，形成单个肉眼可见的细菌集落群体，称为菌落。各种细菌的菌落，按其特征的不同，可以在一定程度上鉴别某种细菌。如葡萄球菌在琼脂平板上，由于产生色素的不同，形成各种颜色的圆形而突起的菌落；炭疽杆菌形成扁平干燥，边缘不整齐的火焰状菌落，用放大镜观察时，呈卷发样构造；肠道杆菌属的细菌，形成圆形、湿润、粘稠、扁平、大小不等的菌落；巴氏杆菌和猪丹毒杆菌，形成细小露珠状菌落。观察菌落的方法除肉眼外，还可用放大镜，必要时也可用低倍显微镜进行检查。观察的主要内容有（图5-4，图5-5）：

1               2                 3                  4

[image: image7.wmf] 

[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


               

             5                 6                  7                8

[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]



图5-4 菌落的形状、边缘和表面构造

圆形、边缘整齐、表面光滑；2．圆形、边缘整齐、表面有同心圆；3．圆形、叶状边

缘、表面有放射状皱褶；4．圆形、锯齿状边缘、表面较不光滑；5．不规则形、波浪状边缘、表面有不规则皱纹；6．圆形、边缘残缺不全、表面呈颗粒状；7．毛状 ；8根状

           1                2                 3              4       

[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



5                     6                       7                8

[image: image19.png]


[image: image20.png],g{ﬁ!k‘é?ﬁf <

q\



[image: image21.png]


[image: image22.png]



图5-5 菌落的隆起度

扁平状； 2．低隆起；3．隆起；4．台状； 5．脐状；

                6．纽扣状；7．乳头状；8．褶皱凸面

（1）大小 菌落的大小，规定用毫米（mm）表示，一般不足lmm者为露滴状菌落；       1～2mm者为小菌落；2～4mm者为中等大菌落；4～6mm或更大者称为大菌落或巨大菌落。

（2）形状 菌落的外形有圆形、不规则形、根足形、葡萄叶形。

（3）边缘 菌落边缘有整齐、锯齿状、网状、树叶状、虫蚀状、放射状等。

（4）表面性状 观察其是否平滑、粗糙、皱襞状、旋涡状、荷包蛋状，甚至有子菌落等。

（5）隆起度 表面有隆起、轻度隆起、中央隆起，也有陷凹或堤状者。

（6）颜色及透明度  菌落有无色、灰白色，有的能产生各种色素；菌落是否有光泽，其透明度可分为透明、半透明及不透明。

（7）硬度  黏液状、膜状、干燥或湿润等。

（8）溶血情况  若是鲜血琼脂平皿，应看其是否溶血、溶血情况怎样。

2. 细菌在液体培养基中的生长表现（如图5-6所示）

将马腺疫链球菌、绿脓杆菌、葡萄球菌、大肠杆菌、炭疽杆菌等分别接种于肉汤中，培养后观察其生长情况，主要观察其混浊度、沉淀物、菌膜、菌环和颜色等。

（1）混浊度  细菌接种在液体培养基中经适当培养后其表现性状不同,有均匀混浊,轻度混浊或培养基保持透明（表面有菌膜或底部有沉淀物）。

（2）沉淀物  细菌在液体培养基中所形成的沉淀有：颗粒状沉淀、粘稠沉淀、絮状沉淀、小块状沉淀。另外还有不生成沉淀的细菌。

（3）表面性状  主要是细菌在液体培养基中培养后,有无菌膜或菌环形成等。

（4）颜色  有的细菌在生长繁殖过程中能产生色素,色素能溶于水,所以细菌在液体培养基中培养后,所产生的色素会使培养基的颜色发生变化。

   1      2      3      4

[image: image23.png]



[image: image24.png]



细菌在琼脂斜面上生长表现（图5-7）  将各种细菌分别以接种针直线接种于琼脂斜面上（自底部向上划一直线），培养后观察其生长表现。

         1      2      3      4      5               

[image: image25.png]



  

四、实验报告

问题和思考

    见P130、P13、P99

	


微生物学实验教案(6)
	第7周教学内容：实验六 细菌生理生化实验
授课班级：2012生物科学        本实验课时：4     学生组数：2

	授课时间：
 10月        日

节次：5-8节
	教学目标：掌握细菌生理生化实验的原理；掌握细菌鉴定中生理生化实验的常规方法；了解细菌生理生化实验在实践上的应用。
	1.本周教学学生课下学习量：2课时

	课时目标：熟练简单染色法与革兰氏染色法的操作步骤
	备注：

	教学重点：知道生理生化实验的原理；学会细菌鉴定中生理生化实验的常规方法；教学难点：生理生化实验的原理；
	

	技能训练目标：糖类发酵实验方法；过氧化氢酶实验方法；细菌淀粉酶实验方法。
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 老师讲解实验原理、注意事项（P225）等

5. 学生开始实验、老师巡回指导
6. 检查学生实验数据、实验记录
7. 打扫卫生

教学方法：
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
教学时间进程等。
	

	教学参考资料推荐：
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；预习实验七，并完成预习报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：

糖类发酵实验；过氧化氢酶实验； 细菌淀粉酶实验；
	


	基本内容
	备注

	实验六  细菌生理生化实验

一、实验目的和要求

（一）知识要求

（二）技能要求

二、实验原理

各种细菌由于具有不同的酶系统，致使它们能利用不同的底物，或虽然可以利用相同的底物，却产生不同的代谢产物，因此可以利用各种生理生化反应来鉴别细菌。

糖发酵是最常用的生化反应，存在于大多数细菌中。不同的细菌在糖的分解能力上存在很大的差异。有些细菌能分解某种糖并产生酸性物质(如乳酸、丙酸、醋酸等)和气体(如二氧化碳、氢、甲烷等)，而有些细菌只产生酸不产生气体。例如大肠杆菌分解乳糖和葡萄糖产酸并产气，普通变形杆菌分解葡萄糖产酸产气，但不能分解乳糖。酸的产生可利用指示剂来判断。在培养基中加入溴甲酚紫(pH5.2 为黄色，pH6.8 为紫色)，当发酵产酸时，使培养基由紫色变为黄色。气体的产生可由发酵试管中倒置的德汉氏小管中有无气泡的出现来验证。
三、操作步骤

（一）糖类发酵（分解）试验

原理：细菌含有分解不同糖（醇、苷）类的酶，因而分解各种糖（醇、苷）类的能力也不一样。有些细菌分解某些糖（醇、苷）产酸（符号：+）、产气（符号：○），培养基由兰变黄（指示剂溴麝香草酚兰由兰遇酸变黄的结果），并有气泡；有些产酸，仅培养基变黄；有些不分解糖类（符号：－），培养基仍为兰色。

（1）适用于需氧菌的方法

培养基  用邓亨氏（Dunham）蛋白胨水溶液（蛋白胨1g，氯化钠0.5g，水100ml，pH7.6按0.5～1%的比例分别加入各种糖），每100ml加入1.2ml的0.2%溴麝香草酚蓝（或用1.6%溴甲酚紫酒精溶液0.1ml）作指示剂。分装于试管（每一个试管事先都加有一枚倒立的小发酵管），10磅高压灭菌10分钟。

如在培养基中加入琼脂达0.5%~0.7%，则成半固体，可省去倒立的小发酵管。

0.2％溴麝香草酚蓝溶液配法：

溴麝香草酚蓝            0.2g    

0.1N NaOH              5ml

蒸馏水                  95ml

方法：从琼脂斜面的纯培养物上，用接种环取少量被检细菌接种于糖发酵管培养基中（如为半固体，应穿刺），在37℃培养，一般观察2～3天，观察时用上述符号标记之。

（2）适用于厌氧菌的方法

培养基：

蛋白胨                  20g          

氯化钠                  5g

琼脂                    1g 

1.6％溴甲酚紫酒精溶液   1ml 

糖                      10g

硫乙醇酸钠              1g

蒸馏水                  1000ml

将胨、盐、硫乙醇酸钠、琼脂和水放于烧瓶内，加热使融化，再加入所需的糖，调整pH到7.0，加入指示剂，分装试管，在10磅高压灭菌15分钟后，做成高层。

方法  将厌氧菌的培养物用穿刺接种法接种于上述培养基的深部，于37℃培养。结果观察同需氧菌。

（二）V－P试验（二乙酰试验）（选做）
原理：某些细菌能从葡萄糖→丙酮酸→乙酰甲基甲醇（Acetymethyl carbinol）→2，3-丁烯二醇（2，3-bytaylene cylycol），在有碱存在时氧化成二乙酰，后者和胨中的胍基化合物起作用，产生粉红色的化合物。其反应式为：

2CH3COCOOH——→CH3COCHOHCH3十2CO2
丙酮酸             乙酰甲基甲醇

CH3CHOHCHOHCH3 
[image: image1.wmf]®

-

KOH

2H

CH3COCOCH3
2，3-丁烯二醇      丁二酮（二乙酰）

[image: image2.png]ZBE P AR T-®Mm(ZZE>

O: C‘"“CH:} /NHz } /N = C""CHg
I +HN=C\ —+HN=C\ B +H,0
O: C_CH3 NHZ N=C"‘"CH3

T = # A £ AR R AL




培养基：含葡萄糖、K2HPO4、蛋白胨各5g，完全溶解于1000ml水中后，分装试管内，间歇灭菌或10磅10分钟灭菌。

方法：

O’Meara’s法

试剂：40g氢氧化钾溶于100ml蒸馏水中，加入0.3g肌酐即成。

将被检细菌接种于葡萄糖蛋白胨水培养后，于35～37℃培养48小时，于每毫升培养物中加入0.1ml，猛烈摇振混合。

（2）Baritt’s法

试剂：6％α-奈酚酒精溶液为甲液，40％氢氧化钾为乙液。

同上法接种培养细菌，于2ml培养液内加入甲液1ml和乙液0.4毫升，摇振混合。

试验时强阳性者约于5分钟后，可产生粉红色反应（长时间无反应，置室温过夜），次日不变者为阴性。

（三）甲基红（MR）试验（选做）
原理：某些细菌在糖代谢过程中生成丙酮酸，有的甚至进一步被分解为甲酸、乙酸、乳酸等，而不是生成V－P试验中的二乙酰，从而使培养基的pH下降至4.5或以下（V－P试验的培养物pH常在4.5以上），故加入甲基红试剂呈红色。本试验常与V－P试验一起使用，因为前者呈阳性的细菌，后者通常为阴性。

培养基：同V－P试验培养基。

甲基红指示剂：0.1g甲基红溶于300ml95％酒精中，再加入蒸馏水200ml。

方法：接种细菌于培养液中， 37℃培养2～7天后，于培养物中加入几滴试剂，变红色者为阳性反应。

（四）淀粉水解试验

原理：细菌如产生淀粉酶可将淀粉分解为糖类，在培养基上滴加碘液，可在菌落周围出现透明区。

淀粉琼脂培养基： 

pH7.6的肉浸汤琼脂                     90ml

无菌羊血清（只对不易生长的细菌才加）   5ml

无菌3％淀粉溶液                       10ml

将琼脂加热融化，冷却到45℃，加入淀粉溶液及羊血清，混匀后，倾注平板。

方法：将细菌划线接种于上述平板上，在37℃培养24小时。生长后取出，在菌落处滴加革兰氏碘液少许，观察。

结果：培养基呈深蓝色，能水解淀粉的细菌及其菌落周围有透明的环。

（五）过氧化氢酶试验

四、注意事项

五、实验报告

六、问题和思考

1. 假如某种微生物可以有氧代谢葡萄糖，发酵试验应该出现什么结果？
2. 为什么大肠杆菌的甲基红反应阳性，而产气肠杆菌为阴性？这个试验与V-P试验最初底物与最终产物有何异同之处？

	


微生物学实验教案(7)
	第8周教学内容：实验七 细菌总数的测定
授课班级：2012生物科学        本实验课时：4     学生组数：2

	授课时间：
10月         日

节次：7-10节
	教学目标：掌握土壤中细菌总数测定的原理；掌握平板菌落计数的方法和原则；懂得无菌操作在微生物实验中的重要性。
	1.本周教学学生课下学习量：2课时

	课时目标：知道细菌总数测定的原理；学会平板菌落计数的方法；
	备注：

	教学重点：细菌总数测定的原理；平板菌落计数的方法；

教学难点：生理生化实验的原理；
	

	技能训练目标：土壤样本的采集方法；土壤悬液梯度稀释方法；菌落计数的方法；
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 老师讲解实验原理、注意事项（P120）等

5. 学生开始实验、老师巡回指导
6. 检查学生实验数据、实验记录
7. 打扫卫生

教学方法：
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
教学时间进程等。
	

	教学参考资料推荐：
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；预习实验七，并完成预习报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：

土壤样本的采集；土壤悬液梯度稀释；菌落计数；
	


	基本内容
	备注

	实验七 细菌总数的测定

一、实验目的和要求

（一）知识要求

（二）技能要求

二、原理

稀释法常用于分离土壤、各种水域及基物表面的微生物。其原理是：先将土壤样品进行一系列倍比稀释，然后将几个适当浓度的稀释液均匀涂布于分离培养基表面。经培养后，土壤中的单个微生物细胞或孢子即可在培养基表面形成肉眼可见的菌落。再将所需菌落转入试管斜面,然后经平板划线再次取得单菌落后，即可得到所需菌种的纯菌株。因此，本方法的最大特点是可以对土壤样品进行活菌计数，同时，如果采用选择性培养基，可以分离到目的菌株及活菌计数。其全过程见图10-1。

三、实验材料

1．样品：过筛（孔径约2mm）的新鲜土壤样品（使用前先测定含水量）。

2．培养基：在300ml三角瓶中分别分装150ml牛肉膏蛋白胨培养基、马铃薯葡萄糖培养基和高氏1号培养基。

3．选择性培养基：纤维素酶产生菌分离培养基 （选做）

4．灭菌物品：250ml三角瓶分装90ml无菌水（内含20-30粒玻璃珠），18×180mm试管分装9ml无菌水，培养皿，1ml吸管，玻璃刮铲。

四、实验方法

1. 制备土壤稀释液：用小天平称分别称取少时潮湿的菜园土和风干的菜园土各10g，置于90ml

含玻璃珠的无菌水中，震荡10min，静置30秒后，即得土壤原液（10－1）。再用1ml无菌吸管吸取1ml上清液加到9ml无菌水中，充分摇匀，即得（10－2）稀释液。依次类推，潮湿土制得10－1至10－6稀释液； 风干土制备10－1至10－4稀释液；

2. 计数：

（1）细菌的分离与计数（浇注平板法）

a．取9个无菌平皿，用1ml无菌吸管分别吸取0.1ml 10－4、10－5及10－6 潮湿土的土壤稀释液，接入平皿，每一稀释度设3个重复，

b．将已融化并冷却至45℃左右的细菌培养基倒入无菌培养皿中，每皿约15ml，共9个平皿，与菌液充分混匀，凝固后，在平皿上作好培养基种类、稀释度、组号及日期标记；

c．将平板倒置，37℃培养2~3天后观察并计数。

（2）放线菌的分离与计数（涂布平板法）

a．将已融化的150ml 高氏一号培养基中加入2滴10%重铬酸钾溶液，充分混匀后倒入无菌培养皿中，每皿约15ml，共9个平皿，凝固后，在平皿上作好培养基种类、稀释度、组号及日期标记；

b．用1ml无菌吸管分别取0.1ml 10－3、10－4及10－5 风干土的土壤稀释液，接入培养基表面，每一稀释度3个重复；

c．用无菌玻璃刮铲，按稀释度由高到低顺序依次轻轻涂布，不要刮破培养基表面；

d．将平板倒置，37℃培养5~7天后观察并计数。

（3）真菌的分离与计数（涂布平板法）
a．将已融化的150ml PDA培养基冷却到50℃左右，加入0.3ml链霉素溶液（1000(/ml），充分混匀后倒入无菌培养皿中，每皿约15ml，共9个平皿，凝固后，在平皿上作好培养基种类、稀释度、组号及日期标记；

b．用1ml无菌吸管分别取0.1ml 10－3、10－4及10－5潮湿土的土壤稀释液，接入培养基表面，每一稀释度3个重复；

c．用无菌玻璃刮铲按稀释度由高到低顺序依次轻轻涂布，不要刮破培养基表面；

d．将平板倒置，26℃~28℃培养3天后观察并计数。

结果   活菌计数：
计数时通常选用每种微生物生长的最适稀适度的三个平皿计数， 如细菌、放线菌和酵母菌以每皿30~300个菌落为宜，丝状真菌则以每皿10~100个菌落为宜。将原始结果填入下表，根据事先测定的土壤含水量，按公式计算出每个干土中微生物的数量。

每克干土样品含菌数=
[image: image3.wmf]样品含水量）

（

）

接种量（

稀释倍数

菌落平均数

−

mL

1

´

´


菌落平均数：同一稀适度三个重复的平均数

样品含水量：事先测定或由教师提供

[image: image4.jpg]#HX 2 ImL

S EEEEEETE

@/UU JO0L

90mL HE% IMLEE K 3 @ O l
TTEBRE

P A A ()





图  土壤稀释法分离单菌落

表 土壤微生物的分离

培养皿序号

菌落数（个/平皿）

菌数（个）/克干土

1

2

3

平均

细菌

适宜稀释度

放线菌

适宜稀释度

真菌

适宜稀释度

问题

1．平板稀释法与显微镜下直接计数有何区别？有哪些操作会导致实验误差？

2．采用稀释平板法，是否能分离到土壤样品内所有的微生物？为什么？

3．试简述平板划线法的操作要点。

实验报告

问题与思考


	


微生物学实验教案(8)
	第9周教学内容：实验八  学生自主设计实验
授课班级：2011生物科学        本实验课时：6     学生组数：6~8

	授课时间：
11月        日

节次：5-8节
	教学目标：训练学生查阅资料，发现问题，灵活运用所学知识和技能设计实验、完成实验，以培养学生验证或解决某一实际问题的能力，培养创新意识及能力；
	1.本周教学学生课下学习量：4课时

	课时目标：学生能独立完成实验设计、实施、结果记录与分析
	备注：

	教学重点：实验设计；结果分析；

教学难点：实验设计；
	

	技能训练目标：实验设计、实施、结果记录与分析
	

	教学过程设计：
1. 学生签到
2. 检查预习报告、用提问形式了解学生预习情况
3. 学生做实验准备
4. 老师讲解实验原理、注意事项等

5. 学生开始实验、老师巡回指导
6. 检查学生实验数据、实验记录
7. 打扫卫生

教学方法：
教师课上活动：讲授、示教，强调技能训练内容
学生课上活动：规范完成整个实验操作，记录、分析结果
教学时间进程等。
	

	教学参考资料推荐：
	

	学生课下活动设计：
完成本次实验报告；
	

	课后反思：

	

	课时内容（教学内容）：1. 查阅资料，选题；2. 查阅资料，灵活运用所学知识和技能设计实验；3. 实施并完成自行设计的实验；4. 小结实验，写出实验报告。
	


	基本内容
	备注

	实验八 学生自主设计实验

一、实验目的

1. 训练学生查阅资料，发现问题，灵活运用所学知识和技能设计实验、完成实验，以培养学生验证或解决某一实际问题的能力，培养创新意识及能力；

2. 检查全学年教与学两方面的教学质量。

二、实验内容

1. 查阅资料，选题；

2. 灵活运用所学知识和技能设计实验；

3. 实施并完成自行设计的实验；

4. 小结实验，写出实验报告。

对教师的要求：

1. 教师要讲解开展设计实验的目的和意义，介绍实验所具备的实验条件，明确选题范围，指导学生选题；

2. 教师要讲解设计实验的基本原则；

3. 教师要加强实验过程的指导和监督。

三、选题方向
1. 环境样本（土壤、水、空气等）中微生物的多样性；

2. 环境样本（土壤、水、空气等）中部分微生物种群的分离与初步鉴定；


	


�





图5-3  划线分离示意图





� �


图5-1连续划线法     图5-2分区划线法





图5-6 细菌在肉汤中生长表现


1．絮状；2．环状；3．厚膜状；4．均匀状





图5-7 琼脂斜面直线接种培养的菌落表现


1．线状；2．棘状；3．珠状；4．扩散状；5．根状









_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

